## Ф 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2017 год
ООО "Костеревские городские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Период | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | январь | 0.65 | 2035
2 | февраль |  | 2035
3 | март | 0.67 | 2035
4 | апрель |  | 2035
5 | май | 0.15 | 2035
6 | июнь | 0.68 | 2035
7 | июль |  | 2035
8 | август |  | 2024
9 | сентябрь | 15.47 | 2014
10 | октябрь |  | 2014
11 | ноябрь |  | 2014
12 | декабрь | 0.9 | 2014

## Ф 1.2
Форма 1.2 - Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2017 год
ООО "Костеревские городские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Максимальное за расчетный период | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к э. сети ТСО, шт. | 2035
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | гр. 3 формы 1.1 | 18.52
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Пп = Тпр/Nтп | 0.0091007

## Ф 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2017 год
ООО «Костеревские городские электрические сети»
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 14.1% | 13.89% | 101.5% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 2 | 1.97 | 101.5% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг ‎(наличие - 1, отсутствие - ‎‎0), шт.‎ | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 0.985 | 101.5% | прямая | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 0.985 | 101.5% | прямая | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 2

## Ф 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2017 год
ООО «Костеревские городские электрические сети»
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 3 | 2.955 | 101.5% | обратная | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | - | - | - | обратная | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 1 | 0.985 |  | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 1 | 0.985 |  | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - | - | - | - | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | % | 1% | 1% | 100% | обратная | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | - | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.425

## ф 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2017 год
ООО "Костеревские ГЭС"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0% | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 1 | 0.985 | 101.5% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) системы автоинформирования,шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 2

## расчет
Форма 2.4 - Расчет фактического значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной (прочей) сетевой организацией за 2017 год
ООО "Костеревские городские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2016
(год)
Ин (индикатор информативности) |  | 2
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.425
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 2
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.8975

## ф 3
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг
ООО «Костеревские городские электрические сети»
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2017 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 27
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 27
Пзаяв_тпр |  | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2017 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 27
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 27
Пнс_тпр |  | 1
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2017 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 2,7
max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) |  | 2.7
Пнпа_тпр |  | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2017 год, Птпр
Птпр |  | 1

## 2.1
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии
ООО "Костеревские ГЭС"
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( ПSAIDI ) | 2.28 | 1.62 | 0.71053
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.38 | 0.26
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.92 | 1.7
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( ПSAIFI ) | 3.31 | 1.7
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.31 | 0.44
2.3 | НН (до 1 кВ) | 1.05 | 1.78
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ПSAIDI, план ) |  | 1.62
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0.7
3.4 | НН (до 1 кВ) |  | 1.68
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ПSAIFI, план ) |  | 1.26
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0.6
4.4 | НН (до 1 кВ) |  | 1.3
5. | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки

## 2.2
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2017 г.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIDI, план |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIFI, план |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | СН1 | СН2 | НН | СН1 | СН2 | НН | СН1 | СН2 | НН | СН1 | СН2 | НН
1 | В/вольтный участок |  | 0.26 | 0.9 |  | 0.44 | 1.73 |  | 0.7 | 1.68 |  | 0.6 | 1.3 | 0.080357
2 | Городской участок |  |  | 0.8 |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0.00052002
| ВСЕГО |  | 0.26 | 1.7 |  | 0.44 | 1.78 |  | 0.7 | 1.68 |  | 0.6 | 1.3 | 0.080877

## 3.4
Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
ООО "Костеревские ГЭС"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [12 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно с |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2016 | 2017 | Динами ка изменения показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, %
1. | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 26 | 25 | 96.1538 | 2 | 1 | 50 |  | 1
2. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 26 | 25 | 96.1538 | 2 | 1 | 50 |  | 1
3. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4. | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 7 | 7 | 100 | 10 | 10 | 100 |  | 10
5. | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 26 | 25 | 96.1538 | 2 | 1 | 50 |  | 1
6. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 26 | 25 | 96.1538 | 2 | 1 | 50 |  | 1 | 100
7. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
7.1 | по вине сетевой организации
7.2 | по вине заявителя
8. | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 137 | 90 | 65.6934 | 82 | 93 | 113.4146 |  | 274

## 3.5
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям
ООО "Костеревские ГЭС" в 2017 г.
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
300 - городская местность | Да | ВЛ |  | 82952.15
КЛ
| Нет | ВЛ
КЛ

## 4.1
Качество обслуживания
ООО "Костеревские ГЭС"
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, % | 2016 | 2017 | Динами ка измене ния показат еля, %
1. | Всего обращений потребителей, в том числе: | 28 | 27 | 96.4286
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2 | осуществление технологического присоединения | 28 | 27 | 96.4286
1.3 | коммерческий учет электрической
1.4 | качество обслуживания
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов
1.6 | прочее (возмещение расходов на ремонт бытовой техники) |  | 4
2. | Жалобы
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2.2 | качество услуг по передаче электрической энергии
2.3 | качество электрической энергии
2.4 | осуществление технологического присоединения
2.5 | коммерческий учет электрической энергии
2.6 | качество обслуживания
2.7 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.8 | прочее (указать)
3. | Заявка на оказание услуг | 28 | 27 | 96.4286
3.1 | по технологическому присоединению | 28 | 27 | 96.4286
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии
3.4 | прочее (указать)

## 4.2
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
ООО "Костеревские ГЭС"
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахо ждения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предостав ляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | ООО "Костеревские ГЭС" |  | 601110, Владимирская обл., г. Костерево, 50/15а | 8-800-250-2701, (49243) 42719, 42702 kostelectro@mail.ru | понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 | услуга по передаче э/энергии, услуга по технологическому присоединению | 27 | 30 | 0 | 0

## 4.3
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
ООО "Костеревские ГЭС"
№ | Наименование | Единица измерения
1. | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8-800-250-2701, (49243) 42719, 42702
2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы
3. | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4. | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.