|  |
| --- |
| **Основные средства****ООО «Костерёвские ГЭС»** |
|  |
|   |
| **Все трансформаторы** |
| **№п/п** | **Наименование** | **Место нахождения** | **Инвент. №** | **ж/б опоры Протяженность км.****Кол-во** | **Опоры деревянные****с Ж/б приставками Протяженност****Кол-во** | **Площадь земельных участков** | **Протяженность****Кол-во** |
| **1** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 №1 ТП №1** | **г. Костерёво, ул. Серебренникова** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **2** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 №2 ТП №1** | **г. Костерёво, ул. Серебренникова** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **3** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 ТП №2** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **4** | **Трансформатор силовой ТМГ- 400/10 ТП №3** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **1254а** |  |  |  | **1 шт.** |
| **5** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 ТП №3** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **6** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 №1 ТП №4** | **г. Костерёво, ул. Бормино** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **7** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 №2 ТП №4** | **г. Костерёво, ул. Бормино**  | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 ТП №5** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **1292** |  |  |  | **1 шт.** |
| **9** | **Трансформатор силовой ТМГ- 400/10 ТП №5** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **1255б** |  |  |  | **1 шт.** |
| **10** | **Трансформатор силовой ТМ- 250/10 ТП №6** | **г. Костерёво, ул. Комсомольская** | **1291** |  |  |  | **1 шт.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Трансформатор силовой ТМГ- 400/10 ТП №7** | **г. Костерёво, ул. Бормино** | **1255а** |  |  |  | **1 шт.** |
| **12** | **Трансформатор силовой ТМ- 250/10 №1 ТП №8** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **13** | **Трансформатор силовой ТМ-400/10 №2 ТП №8** | **г. Костерёво, ул. 40 лет Октября** | **1293** |  |  |  | **1 шт.** |
| **14** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 №1 ТП №9** | **г. Костерёво, ул. Красная** | **1305** |  |  |  | **1 шт.** |
| **15** | **Трансформатор силовой ТМ-630/10 №2 ТП №9** | **г. Костерёво, ул. Красная** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **16** | **Трансформатор силовой ТМ - 630/10 ТП №10** | **г. Костерёво, ул. Матросова** | **аренда** |  |  |  | **1 шт.** |
| **17** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 ТП №11** | **г. Костерёво, ул.Писцова** | **1298** |  |  |  | **1 шт.** |
| **18** | **Трансформатор силовой ТМ- 160/10 ТП №12** | **г. Костерёво, ул. Первомайская** | **1263** |  |  |  | **1 шт.** |
| **19** | **Трансформатор силовой ТТU – АI- 160/10 ТП №13** | **г. Костерёво, ул. Красноградская** | **1261** |  |  |  | **1 шт.** |
| **20** | **Трансформатор силовой ТМ- 160/10 ТП №14** | **г. Костерёво, ул. Ленинская** | **1265** |  |  |  | **1 шт.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП №15** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50/15А**  | **1301** |  |  |  | **1 шт.** |
| **22** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 №2 ТП №15** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50/15А**  | **1296** |  |  |  | **1 шт.** |
| **23** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10** **№3 ТП №15** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50/15А**  | **1297** |  |  |  | **1 шт.** |
| **24** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №3 ТП №16** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** | **1304** |  |  |  | **1 шт.** |
| **25** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 №2 ТП №16** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** | **1302** |  |  |  | **1 шт.** |
| **26** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10** **№3 ТП №16** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** | **1299** |  |  |  | **1 шт.** |
| **27** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 ТП №17** | **г. Костерёво, ул. Вокзальная** | **1306** |  |  |  | **1 шт.** |
| **28** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП №18** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** | **1286** |  |  |  | **1 шт.** |
| **29** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №2 ТП №18** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** | **1287** |  |  |  | **1 шт.** |
| **30** | **Трансформатор силовой ТМФ- 400/10 №1 КТП №19** | **г. Костерёво, ул. Трансформаторная (очистные сооружения)** | **1310** |  |  |  | **1 шт.** |
| **31** | **Трансформатор силовой ТМФ- 400/10 №2 КТП №19** | **г. Костерёво, ул. Трансформаторная (очистные сооружения)** | **1311** |  |  |  | **1 шт.** |
| **32** | **Трансформатор силовой ТД-10000 ПС «Костерево» 35/10,**  | **г. Костерёво, ул. Трансформаторная** | **1303** |  |  |  | **1 шт.** |
| **33** | **Трансформатор силовой ТД-10000 ПС «Костерево» 35/10,**  | **г. Костерёво, ул. Трансформаторная** | **1300** |  |  |  | **1 шт.** |
|  | **Трансформатор силовой ТДНС-10000 ПС «Костерево» 35/10,**  | **г. Костерёво, ул. Трансформаторная** | **200018** |  |  |  | **1 шт.** |
| **32** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП Санпласт** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **33** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №2 ТП Санпласт** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **34** | **Трансформатор силовой ТМ- 400/10 КТП Санпласт** | **г. г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **35** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП ТехАвтоСнаб** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **36** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №2 ТП ТехАвтоСнаб** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **37** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10 №1 ТП Литмашдеталь** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50**  |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **38** | **Трансформатор силовой ТМ- 630/10** **№2 ТП Литмашдеталь** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50**  |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **39** | **Трансформатор силовой ТМ- 1600/10** **№3 ТП Литмашдеталь** | **г. Костерёво, ул. Писцова 50**  |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **40** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП Интехпласт** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **41** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №2 ТП Интехпласт** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **42** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №1 ТП Апитек** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **43** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 №2 ТП Апитек** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **44** | **Трансформатор силовой ТМ- 1000/10 ТП ПТК ВИР** | **г. Костерёво, ул. Писцова,50 (промзона)** |  |  |  |  | **1 шт.** |
| **Итого** |
| **Всего 44шт. : (160кВА-3шт; 250кВА-2шт; 400кВА-14шт; 630кВА-11шт; 1000кВА-13шт; 1600кВА-1шт; = 28110 кВА.) (10000кВА-3шт = 30000кВА.)** |
| **25шт. - уставной капитал: (160кВА-3шт; 250кВА-1шт; 400кВА-8шт; 630кВА-6шт; 1000кВА-4шт; 10000кВА-3шт.=11710кВА)** |
| **9 шт. – аренда: (250кВА-1шт; 400кВА-5шт; 630кВА-3шт;=4140кВА )** |
| **13 шт.– в частной собственности: (400кВА-1шт; 630кВА-2шт; 1000кВА-9шт; 1600кВА-1шт.=11260кВА)** |
|  |